{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Tabella 2_I-NPR1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabella 2_I-NPR1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tabella 2: lista di opere componenti gli interventi di sviluppo I-NPR1 ammessi al meccanismo incentivante di cui all'articolo 20 del TIT (Allegato A deliberazione 654/2015/R/eel)"]
["Codice di riferimento lista I-NPR1","Denominazione intervento ed opera","Codice intervento da PdS trasmissione e WBS opera","Data obiettivo\ndi entrata in esercizio dell'investimento","Costo di investimento massimo ammesso all'incentivazione\n[mln di €]"]
[]
["I-NPR1 - 1","Interconnessione Italia-Francia (HVDC Piossasco - Grand'Ile)","3-P","-",259]
["I-NPR1 - 1a","Elettrodotto HVDC Piossasco - Grand'Ile (confine)","TE-AR-10-001","2019-12-01",{"v":211.06647934883222,"d":"211"}]
["I-NPR1 - 1b","Stazione Conversione AC/DC Piossasco","TE-AR-10-018","2019-12-01",{"v":44.61786289400283,"d":"45"}]
["I-NPR1 - 1c","Ulteriori attività ricomprese nelle opere principali","TE-AS-10-010, TE-AM-09-003, TE-AS-12-002, TE-AS-06-007, TE-AM-15-002","2019-12-01",{"v":3.315657757164961,"d":"3"}]
[]
["I-NPR1 - 2","Interconnessione a 150 kV delle isole campane","516-P","-",52]
["I-NPR1 - 2a","Cavo 150kV Capri - Torre Centrale","TE-FR-10-030","2017-06-01",43]
["I-NPR1 - 2b","Stazione 150 kV Capri","E-FR-11-006","2017-06-01",8]
["I-NPR1 - 2c","Ulteriori attività ricomprese nelle opere principali","TE-FS-08-002, TE-FS-10-009","2017-06-01",1]
[]
["I-NPR1 - 3","Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e stazione 220 kV di Musocco","115-P","-",19]
["I-NPR1 - 3a","Realizzazione cavo 220 kV Porta Volta/P.ta Venezia","TE-BX-09-029","2019-12-01",7]
["I-NPR1 - 3b","Realizzazione cavo 220 kV Ricevitrice Nord/Gadio","TE-BX-09-030","2017-12-01",8]
["I-NPR1 - 4c","Realizzazione cavo 220 kV Ricevitrice Ovest/Gadio","TE-BX-09-031","2018-12-01",4]
[]
["I-NPR1 - 4","Riassetto area metropolitana di Palermo","608-P","-",26]
["I-NPR1 - 4a","Ricostruzione stazione 150 kV Casuzze (nuova sez. 150 kV GIS)","TE-GX-09-021","2017-12-01",3]
["I-NPR1 - 4b","Raccordi 150 kV a SE Casuzze \"Casuzze - Mulini\" e \"Ciminna-Casuzze\"","TE-GX-09-040, TE-GX-09-023","2017-12-01",5]
["I-NPR1 - 4c","Ulteiori raccordi 150 kV a SE Casuzze","TE-GX-09-024, TE-GX-09-027, TE-GX-09-028, TE-GX-09-029, TE-GX-09-030, TE-GX-09-031","2017-12-01",1]
["I-NPR1 - 4d","Elettrodotto 150 kV Tommaso Natale-Pallavicino","TE-GX-09-041","2016-12-01",11]
["I-NPR1 - 4e","Rimozione limitazioni capacità di trasporto su direttrici 150 kV Caracoli - Bagheria - Casuzze","TE-GX-12-045, TE-GX-12-003, TE-GX-12-004","2017-12-01",6]
["I-NPR1 - 4f","Rimozione limitazioni capacità di trasporto su direttrici 150 kV Bellolampo - Casuzze","TE-GX-09-026","2017-12-01",0]
[]
["I-NPR1-5","Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia","207-P","-",76]
["I-NPR1 - 5a","Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia","TE-CR-10-001","2017-10-01",48]
["I-NPR1 - 5b","Stazione 380/220 kV Udine Sud","TE-CR-11-013","2017-10-01",17]
["I-NPR1 - 5c","Interventi in stazione Redipuglia","TE-CX-08-019","2017-10-01",1]
["I-NPR1 - 5d","Interventi in stazione Udine Ovest","TE-CR-12-001","2017-10-01",1]
["I-NPR1 - 5e","Variante elettrodotto 220 kV Udine Sud - Acciaierie Bertoli Safau","TE-CR-11-015","2017-10-01",1]
["I-NPR1 - 5f","Ulteriori attività ricomprese nelle opere principali","TE-CS-12-002, TE-CS-06-002, E-CS-10-006, TE-CM-09-001, TE-CM-12-003","2017-10-01",8]
[]
["I-NPR1-6","Elettrodotto 380 kV Villanova - Gissi","402-P","-",69]
["I-NPR1 - 6a","Elettrodotto 380 kV Villanova - Gissi","TE-ER-11-004","2016-01-01",59]
["I-NPR1 - 6b","Stazione 380 kV Villanova","TE-EX-06-044","2017-12-01",3]
["I-NPR1 - 6c","Ulteriori attività ricomprese nelle opere principali","TE-FM-12-004","2016-01-01",7]
[]
["I-NPR1-7","Elettrodotto 380 kV Melilli - Priolo","603-P","-",36]
["I-NPR1 - 7a","Stazione 380 kV Melilli","TE-GX-08-008","2017-12-01",17]
["I-NPR1 - 7b","Elettrodotto 380 kV \"Melilli - Priolo\"","TE-GX-08-052","2017-12-01",16]
["I-NPR1 - 7c","Stazione Melilli - installazione reattore","TE-GX-12-154","2017-12-01",3]
[]
["Totale investimenti relativi ad interventi I-NPR1 ammessi al meccanismo incentivante di cui all'articolo 20 del TIT",{"$nulls":3},{"v":537,"d":"537.0"}]